ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО ПУНКТУ (ГРП) В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Оберемок Олексій Юрійович

здобувач вищої освіти Національний університету цивільного захисту України, Україна

Науковий керівник: Чорномаз Іван Костянтинович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт Національний університету цивільного захисту України, Україна

У сучасних умовах підвищених вимог до безпеки об’єктів критичної інфраструктури надзвичайно важливим стає застосування інтелектуальних систем технічного діагностування, здатних працювати в реальному часі [1]. Особливо це стосується газорозподільних пунктів (ГРП), які відіграють ключову роль у забезпеченні надійного та безпечного постачання природного газу.

Небезпека суміші пропан-бутану зумовлюється тим, що при потраплянні в повітря 1 л суміші скрапленого газу може утворитися приблизно 250 л газу у газоподібному стані й тому досить незначний витік суміші газу є дуже небезпечним тому, що об’єм газу під час випаровування збільшується в 250 разів. Щільність газової фракції в 1,5-2,0 рази більше ніж щільність повітря й тому, у випадку витоку газу він повільно розчиняється у повітрі, тим більше в закритих приміщеннях. Пари газу можуть накопичуватися у низинах, ямах, ніжніх точках комунікацій, і можуть утворювати дуже вибухонебезпечні суміші.

Суміш газу пропан-бутан, та продукт його неповного згоряння – це окис вуглецю, дуже токсичний і може викликати задуху чи сильне отруєння з летальними наслідками. При легких чи середніх отруєннях СО переважно з'являються головний біль, нудота, запаморочення, різка слабкість в руках і ногах, блювота, прискорене серцебиття, а при важких – виникає порушення свідомості, нерідко збуджений стан із безсвідомими рухами та/або втрата свідомості.

Газ у зрідженому стані, у разі потрапляння на відкриті ділянки шкіри людини, здатен інтенсивно випаровутися та поглинати тепло, це в свою чергу  може викликати обмороження, а у випадку потрапляння на слизову оболонку очей, велика вірогідність втрати зору. За наявності значної концентрації суміші зрідженого газу у повітрі та за умови тривалого вдихання невелеких концентрацій зрідженого газу вірогідне отруєння.

Мета дослідження – розробити концепцію та функціональну архітектуру інтелектуальної апаратно-програмної системи для моніторингу стану ГРП з урахуванням впровадження сенсорних технологій, машинного навчання та семантичної інтерпретації технічних параметрів [2].

Інтелектуальна система включає декілька рівнів: сенсорний, обчислювальний, аналітичний та інтерфейсний. Сенсорний рівень відповідає за збір даних у реальному часі з датчиків тиску, температури, витоку газу, вібрацій тощо. Обчислювальний рівень здійснює фільтрацію сигналів і передачу до аналітичного модуля, де за допомогою алгоритмів машинного навчання та правил, сформованих на основі онтологічної моделі ГРП, здійснюється виявлення аномалій.

Семантична система дозволяє не лише визначати відхилення параметрів, а й інтерпретувати їх у контексті роботи конкретного вузла (засувки, регулятора тиску, фланця тощо), прогнозуючи ймовірні сценарії розвитку несправностей. Результати аналізу виводяться на візуалізаційну панель для прийняття рішень оператором.

Розрахунки для ГРП ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» у м. Львові показали необхідність встановлення 20 сенсорів на довжину газопроводів 500 м. Очікуваний щомісячний обсяг переданих даних становить 61,8 ГБ. Такий обсяг дозволяє здійснювати високоточний моніторинг усіх вузлів системи [3].

Впровадження інтелектуальної системи моніторингу стану ГРП забезпечує підвищення техногенної безпеки, зниження ризиків аварій, скорочення витрат на обслуговування та перехід до концепції технічного обслуговування за фактичним станом.

Список використаних джерел:

- Волков В.І., Пархоменко А.В. Інтелектуальні системи в техногенній безпеці. – Київ: Техніка, 2021. – 276 с.

- Попов А.О., Кривенко С.В. Системи моніторингу об’єктів критичної інфраструктури. – Харків: УкрНДІ, 2020. – 312 с.

- ISO/TR 12489:2013. Petroleum and natural gas industries – Reliability modelling and calculation of safety systems.