Закарлюка А.П., Дурєєв В.О. Математична модель магнітноконтактного теплового пожежного сповіщувача з феритними наночастками що задовольняють рівнянням Ейлера-Маклорена / Problems of Emergency Situations. Матеріали міжнародної науково-практичної конференцї. 2025.
УДК 614.8

Математична модель магнітноконтактного

теплового пожежного сповіщувача з феритними наночастками що задовольняють рівнянням Ейлера-Маклорена
Закарлюка А.П., курсант
Дурєєв В.О., доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Національний університет цивільного захисту України
Використання сповіщувачів пожежних (СП) з чутливим елементом (ЧЕ), що працює за принципом залежності магнітної індукції від температури обумовлено простотою їх експлуатації, надійністю роботи та вигідними тактико-технічними параметрами відносно їх вартості.

Матеріал контактів та його структура впливають на параметри спрацювання такого СП і визначаються динамічними параметрами складових ЧЕ в умовах зміни їх теплового стану. В свою чергу, залежність намагніченості контактів ЧЕ визначається їх складовою речовиною. Ураховуючи різноманіття речовин, що можуть бути застосовані в якості магнітних контактів ЧЕ, параметри спрацювання таких СП значно відрізняються один від одного. Паспорт теплових СП практично не містить технічні данні ЧЕ і не описує динамічні параметри роботи СП в умовах, коли оточуюча температура змінюється. Відповідно, щоб покращити якість роботи системи протипожежного захисту, треба змоделювати спрацювання теплового СП в умовах зміні температури оточуючого середовища для типової структури матеріалу його контактів, що є дуже важливим для визначення параметрів спрацьовування СП.

В [5] виконана робота по створенню фериту з визначеними параметрами структурної решітки та намагніченості. В роботі наведено зразки та магнітні параметри наночасток та структури феритів з урахуванням типу їх кристалічної решітки. Виконані експериментальні дослідження структури і намагніченості феритів в діапазоні температур, що задовольняє їх практичне застосування        (-160 ÷ 130)°С. Показано функціональну залежність магнітних властивостей розроблених феритів від значень температури і магнітних властивостей оточуючого поля. Наведено формули для отримання рівня магнітної індукції в умовах зміни оточуючої температури. Проте моделей застосування феритів в якості ЧЕ теплового СП не приведено.

Для ФН що задовольняють рівнянням Ейлера-Маклорена [5]


[image: image1.wmf](

)

(

)

T

k

JSN

5

,

1

T

k

JS

2

5

,

1

M

B

5

,

1

B

5

,

1

N

p

V

-

p

V

=

,
(1)

де ϛ – функція Рімана; J, S, N – параметри, що ураховують структуру решітки ФН, м.

Рівняння теплового балансу в умовах нестаціонарного теплообміну з припущенням рівномірного прогріву контактів ЧУ по усій глибині (критерій Біо < 0,1)


[image: image2.wmf]П

Fd

Т

Fd

Т

d

d

Т

d

Сm

a

=

a

+

t

×

,


(2)

де m – маса контактів, кг; С – теплоємність, Дж∙кг-1∙К-1; τ – час, сек; Т – поточна температура контактів, К; F – площа, м2; α – коефіцієнт конвекційного теплообміну, Вт∙м-2∙К-1; ТП – температура оточуючого середовища, К. 

Дорівняємо в рівнянні (1) диференціали лівої та правої частин


[image: image3.wmf]2

N

1

N

N

k

T

k

dT

dM

-

=

;

[image: image4.wmf](

)

5

,

1

B

5

,

1

1

N

k

JS

2

25

,

2

k

p

V

=

;

[image: image5.wmf]B

2

N

k

JSN

5

,

1

k

p

V

=

.
(3)

Таким чином, математична модель теплового СП являє собою систему рівнянь (2, 3) та ураховує тепловий баланс контактів ЧЕ, та залежності намагніченості феритових контактів ЧЕ СП від типу та структури контактів ЧЕ при зміні температури.

Підставимо рівняння залежності намагніченості від температури (3) до рівняння теплового балансу (2) 


[image: image6.wmf]П

N

2

N

1

N

N

2

N

1

N

Т

F

dM

k

T

k

1

F

dM

d

d

k

T

k

1

Сm

D

×

a

=

×

-

×

a

+

t

×

-

×

;
(4)


[image: image7.wmf]П

N

N

t

К

m

m

T

=

+

·

,



(5)

де


[image: image8.wmf]F

Cm

T

N

a

=

;


[image: image9.wmf](

)

0

N

0

П

2

N

1

N

N

M

Т

k

T

k

К

-

=

.
(6)

де МN0 – намагніченість ФН у вихідній точці, А/м; TN – динамічний параметр СП (постійна часу), с; КN – динамічний параметр СП (коефіцієнт посилення).

В результаті отримано рівняння (4, 5, 6) динаміки, що описують роботу теплового СП з принципом дії, що ураховує залежність магнітної індукції при зміні температури навколишнього середовища для феритових наночасток, що задовольняють рівнянням Ейлера-Маклорена. Ураховуються матеріал контактів ЧЕ та їх структура.

ЛІТЕРАТУРА

1. Nairan, A.; Khan, M.; Khan, U.; Iqbal, M.; Riaz, S.; Naseem, S. Temperature-Dependent Magnetic Response of Antiferromagnetic Doping in Cobalt Ferrite Nanostructures. Nanomaterials. 2016. Р. 73.
 https://doi.org/10.3390/nano6040073 
2. Thanh, T.D., Manh, D.H., Phuc, N.X. Deviation from Bloch’s T3/2 Law and Spin-Glass-Like Behavior in La0.7Ca0.3MnO3 Nanoparticles. J Supercond Nov Magn 28. 2015. P. 1051–1054.  https://doi.org/10.1007/s10948-014-2869-5 
3. Samir Ullah, Firoz U., Momin A., Hakim M. Effect of V2O5 addition on the structural and magnetic properties of Ni–Co–Zn ferrites. Published by IOP Publishing Ltd. 2021. DOI:10.1088/2053-1591/abd865
4. Mahmoudi M. Temperature and frequency dependence of electromagnetic properties of sintering Li–Zn ferrites with nano SiO2 additivet] / M. Mahmoudi, M. Kavanlouei // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2015. – Vol. 384. – P. 276–283.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304885315001948 

Заявка на участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Problems of Emergency Situations», яка відбудеться в Національному університеті цивільного захисту України 14 травня 2025 року. 

Конференція відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна.
	1
	Назва організації
	Національний університет цивільного захисту України

	2
	Поштова адреса організації
	61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94

	3
	Телефон, e-mail
	050-406-37-50

slavonis2122@ukr.net

	
	Дані про учасника:
	

	4
	Прізвище, ім‘я, по-батькові
	Закарлюка Артем Павлович

Zakarluka Artem Pavovich
050-406-37-50

	5
	Місце роботи (навчання),

посада
	НУЦЗУ

Факультет пожежної безпеки

Курс 

Група: ПБк-22-1

	6
	Прізвище, ім‘я, по-батькові
	Дурєєв Вячеслав Олександрович

Durieiev Viacheslav Oleksandrovych

050-406-37-50

	7
	Місце роботи (навчання),

посада
	доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки

	8
	Науковий ступінь,

вчене звання
	к.т.н, доцент

	9
	Номер секції
	Секція 2. Науково-практичні аспекти моніторингу та управління у сфері цивільного захисту

	10
	Назва доповіді
	Математична модель магнітноконтактного теплового пожежного сповіщувача з феритними наночастками що задовольняють рівнянням Ейлера-Маклорена



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

