- Сучасні тенденції розвитку природничих наук.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

B.В. Голота

здобувач третього рівня вищої освіти інституту управління та безпеки населення

Л.І. Юрченко,

доктор філософських наук, професор

Національний університет цивільного захисту України

м. Черкаси

Процеси резервуарного зберігання та транспортування нафтопродуктів характеризуються значним екологічним ризиком, обумовленими можливостями утворення випаровувань вуглеводневих сполук, корозійного руйнування резервуарів, витоків і аварійних ситуацій, що спричиняють забруднення атмосферного повітря, ґрунтового покриву та водних ресурсів.

Сучасні технології захисту не забезпечують достатньої ефективності в контексті комплексного зниження ризиків негативного впливу на довкілля. Більшість аварійних ситуацій на об'єктах зберігання та транспортування нафтопродуктів пов'язані з прогресуючою корозією металевих конструкцій, порушенням герметичності трубопроводів і несправністю запірно-регулюючої арматури. Викиди летких органічних сполук із резервуарів спричиняють значні екологічні ризики, особливо за умов підвищених температурних коливань.

Тому надзвичайно велику актуальність має досліджувана проблематика розробки та впровадження науково обґрунтованих методів і технологій підвищення рівня екологічної безпеки під час зберігання та транспортування нафтопродуктів у резервуарних парках на основі використання сучасних систем моніторингу, антикорозійного захисту та технологій мінімізації техногенного навантаження на довкілля.

За мету даного дослідження обрано процеси у технологіях зберігання та транспортування нафтопродуктів у резервуарних парках у контексті екологічної безпеки.

Для досягнення мети передбачалось виконання наступних завдань: аналіз методів та технологій підвищення рівня екологічної безпеки резервуарного зберігання і транспортування нафтопродуктів; розробка заходівщодо контролю викидів, корозійного захисту та мінімізації негативного впливу на довкілля.

Інтеграція сучасних технологій моніторингу стану резервуарних конструкцій, використання високоефективних антикорозійних матеріалів та впровадження системи рекуперації викидів летких органічних сполук дозволяють суттєво підвищити рівень екологічної безпеки зберігання та транспортування нафтопродуктів.

Розробка комплексної системи екологічного контролю резервуарних парків передбачає:

- автоматизовані системи моніторингу герметичності резервуарів для раннього виявлення витоків і корозійних дефектів;

-модифіковані антикорозійні покриття з підвищеною стійкістю до хімічних впливів і термічних коливань;

- технології вторинного уловлювання парів нафтопродуктівдля мінімізації викидів у навколишнє середовище;

- математичне моделювання процесів випаровування та поширення забруднювальних речовин для прогнозування  та запобігання екологічним загрозам.

В результаті виконання роботи здійснюється обґрунтування наукових підходів до підвищення екологічної безпеки резервуарного зберігання та транспортування нафтопродуктів на основі: дослідження кінетики корозійних процесів у резервуарних системах; аналізу впливу фізико-хімічних характеристик нафтопродуктів на інтенсивність випаровування; розробки математичних моделей оцінювання ризиків витоків і аварійних ситуацій; впровадження інноваційних технологій герметизації та рекуперації парів.