УДК 614.

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ У КРАЇНАХ ЄС

Мірошниченко Д.Ю., студент, НУЦЗ України

Парамонова К.О., магістр, НУЦЗ України

НК – Дерев’янко О.А., к.т.н., доцент, НУЦЗ України

Проведений аналіз патентної документації показав, що вдосконалення вибухозахищених сповіщувачі в Європейському Союзі спрямоване на підвищення і  технічного рівня. Їхня конструкція часто інтегруються з хмарними платформами, що дозволяє здійснювати віддалений моніторинг та управління системами.  Винахідники  активно розробляють сповіщувачі UV/IR з підвищеною чутливістю при зменшені імовірності хибних спрацьовувань. Інтелектуальні функції, включаючи алгоритми штучного інтелекту, дозволяють пристроям аналізувати дані та адаптуватися до змінних умов середовища. Модульна конструкція  систем спрощує обслуговування та модернізацію обладнання, а використання комбінованих сповіщувачів підвищує надійність  виявлення пожежі.

Рис.1. Способи захисту від вибуху пожежних сповіщувачів ЄС

Ринок вибухозахищених сповіщувачів у ЄС демонструє стабільне зростання. За оцінками, у 2024 році ринок інтелектуального вибухозахищеного обладнання складав близько 2,5 млрд доларів США і прогнозується його збільшення до 4 млрд доларів США до 2032 року. Підвищення вимог безпеки в ЄС стимулює інвестиції в нові технології та модернізацію існуючих систем.

Серед ключових виробників, що визначають тенденції ринку, варто відзначити Siemens, Det-Tronics та FSE Safe Projects. Siemens запустила лінійку intrinsically safe сповіщувачі з розширеними діагностичними можливостями. Det-Tronics розробила UV/IR комбінаційні сповіщувачів з високою чутливістю та низькою кількістю хибних спрацьовувань. FSE Safe Projects спеціалізується на інтеграції вибухозахищених детекторів з хмарними платформами для моніторингу.

Прогнози розвитку ринку свідчать про подальше зростання попиту на вибухозахищені сповіщувачі в Європі. Очікується, що до 2032 року більшість нових установок будуть інтегровані з хмарними платформами, що забезпечить віддалене управління та покращить контроль за безпекою промислових об’єктів.

ЛІТЕРАТУРА

1. National Fire Protection Association. NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code. – Quincy, MA: NFPA, 2022. – 427 p