УДК 614.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ У КРАЇНАХ АЗІЇ

Кривешко А.М., студент, НУЦЗ України

Горбань Д.Г., магістр, НУЦЗ України

НК – Дерев’янко О.А., к.т.н., доцент, НУЦЗ України

В країнах Азії автономні пожежні сповіщувачі стають все більш популярними для захисту житлових, комерційних та промислових будівель. Вони працюють на батареях або акумуляторах і можуть функціонувати без підключення до централізованої електромережі. Батареї зазвичай розраховані на декілька років роботи без заміни. Їх конструкція, як правило, мас комбіновані сенсори, які  виявляють дим, температуру або гази та розробляються з урахуванням умов підвищеної вологості, високої запиленості та перепадів температури, що робить їх придатними для використання  у широкому спектру об’єктів.

Аналіз патентів показав, що частіше за все автономні пожежні сповіщувачі в розробляються для житлових та побутових приміщень.

Рис.1 Застосування автономних пожежних сповіщувачів у країнах Азії

Однією з головних  виявлених тенденцій є підключення автономних сповіщувачів до локальних систем безпеки. Це дозволяє отримувати повідомлення про пожежу в реальному часі, контролювати стан пристроїв дистанційно і своєчасно проводити технічне обслуговування. Ряд сучасних технічних рішень сповіщувачів контролюють стан середовища,  відрізняючи справжні ознаки пожежі від впливу пилу, вологи, парів, чим зменшують кількість хибних спрацювань.

Корпуси автономних сповіщувачів розробляють із матеріалів, які здатні захистити електронні компоненти від механічного впливу. Ряд технічних рішень пропонують використовувати спеціальні ущільнювачі, що дозволяє застосування сповіщувачів у промислових приміщеннях або в умовах підвищеної вологості.  Вдосконалення багатьох  сповіщувачів спрямовано на спрощення їхнього монтажу.

Розробка автономних пожежних сповіщувачів у країнах Азії збільшується протягом останніх років, а  конструкція  постійно вдосконалюються, поєднуючи високий технічний рівень з довговічністю та інтеграцію із сучасними технологіями безпеки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Збірник законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності./ Уклад. Жаров В.О., Максимова Н.В.- К. : ТОВ «Альфа-ПІК», 2006. - 433 с.