Дурєєв В. О., к.т.н, доцент, НУЦЗУ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО

ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА

У системах протипожежного захисту широко використовуються пожежні сповіщувачі (СП), у яких в якості чутливого елемента використовується терморезистор. Технічна документація сучасних СП не завжди містить весь перелік основних даних.

Для дослідження ефективності роботи систем протипожежного захисту необхідно мати достовірні математичні моделі складових її елементів, зокрема чутливого елемента.

Математичний опис терморезистора як динамічної ланки отримаємо з рівнянь для нестаціонарного теплообміну при малих значеннях Біо (Bi < 0,1), коли температура для всіх частин терморезистора однакова.

В якості чутливого елемента точкового теплового СП «Бриз-11» використовується терморезистор з позитивним температурним коефіцієнтом опору в діапазоні робочих температур – позистор. Згідно [1] опір позисторів в діапазоні робочих температур змінюється за експоненціальним законом:

,				(1)

де: R – поточний опір, Ом; RП – постійна, Ом; А – температурний коефіцієнт опору, %∙К-1; Т – поточна температура позистора, К.

Отримано рівняння динаміки позистора у відносних змінних:

,				(2)

де:				– постійна часу позистора, с;

– коефіцієнт посилення позистора.

ЛІТЕРАТУРА

- Минкин С.Б., Шашков А.Г. Позисторы. –  М.: Энергия. –1973. –88 с.

Заявка на участь у роботі Конференції

Прізвище, ім’я, по батькові: Дурєєв Вячеслав Олександрович

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н, доцент

Посада: доцент кафедри НУЦЗ України

Організація (установа): НУЦЗ України

Форма участі (очна, заочна): заочна

Планую виступити на пленарному засіданні (секції): ---

Тематична рубрика: 5 Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення техногенної, пожежної та екологічної безпеки.

Назва доповіді: Математична модель терморезисторного чутливого елементу пожежного сповіщувача

Телефон, е-mail

Необхідність у технічних засобах (вказати, яких саме): --

Дата:                        25.06.15 р.

17-й Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників, що відбудеться у період з 22 по 23 вересня 2015 року у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15) в рамках XIV Міжнародного виставкового форуму „Технології захисту/ПожТех–2015”.