УДК 65.011

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

В настоящее время актуальной научно-технической задачей является повышение эффективности функционирования автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС). Одной из составляющих АСПС является  система контроля и сигнализации наличия в воздухе закрытых производственных помещений довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и смесей.

Применяемые в таких системах газовые пожарные извещатели (ГПИ) используют, как правило, термокондуктометрический, термохимический, абсорбционный и хроматографический способы определения состава воздуха [1]. Характерной особенностью данных типов ГПИ является зависимость точности их работы от состояния окружающей среды. Изменение температуры и концентрации кислорода в окружающей атмосфере влияют на работу чувствительного элемента извещателя. Это искажает показания газовых извещателей.

Экспериментальные исследования характеристик ГПИ различных типов, проводятся с учетом требований, налагаемых технической документацией извещателей на условия их эксплуатации [2].

Влияние температуры на показания ГПИ, исследуется в диапазоне Т,0С = 0 ÷ 50. Влияние концентрации кислорода на показания извещателей, исследуется в диапазоне Сн, % = 12 ÷ 21. Изменение концентрации рабочего газа выполняется дозированием, с учетом вида газа [3]. Концентрация используемого в работе метана СН4 производится дозировано по 10 ÷ 20 ррm, что является приемлемым для группы СxHy.

Получены результаты зависимости чувствительного элемента ГПИ при изменении температуры и концентрации кислорода окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. – К.: Репро-Графика, 2003. – 270 с.

2. ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України . – 2010. – 280 с.

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки», яка відбудеться на базі Національного університету цивільного захисту України 30-31 жовтня 2014 року.