# УДК 621.3

А. Н.  Литвяк, канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук, НУГЗУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ОРОСИТЕЛЯ ПО ЗНАЧЕНИЮ К-ФАКТОРА

Рассматривается задача по определению проходного сечения оросителя по заданному значению К-фактора.

При проектировании автоматических систем водяного пожаротушения часто необходимо знать диаметр проходного сечения выпускного отверстия применяемых оросителей. Однако в технической документации оросителей производители ограничиваются лишь значением К-фактора, т.е. значением коэффициента расхода. Ставится задача оценить диаметр выходного отверстия оросителя расчетным путем.

Как показано в [1] коэффициент производительности можно определить по формуле:

(1)

Для практических расчетов значение коэффициента гидравлического сопротивления соответствует ξ=1,234.

Соответствие значений К-фактора и коэффициента расхода К определяется соотношением:

(2)

Отсюда можно определить диаметр выходного отверстия оросителя:

(3)

ЛИТЕРАТУРА

- Антошкин А.А., Литвяк А.Н. Определение коэффициента производительности оросителей с ненормируемыми диаметрами проходных сечений. Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 23. Харьков: УГЗУ. 2008.- с.15-18.