УДК 65.011

В. А. Дуреев, канд. техн. наук,  ст. преподаватель УГЗУ

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

Застосування електронних тренажерів при вивченні роботи приймальних контрольних приладів

Розроблено електронний тренажер (ЕТ) ППКП, що дозволяє проводити: вивчення технічних даних сучасних та перспективних приладів; відпрацювання режимів роботи ППКП у 1, 2, 3 рівнях доступу; проведення перевірки отриманих знань шляхом вбудованого режиму тестування з ієрархією вибірки питань. Алгоритм роботи ЕТ містити наступні основні складові: можливість обрання ППКП для навчання; загальні  данні ППКП; інтерактивне навчання з індикації, режимів роботи та рівнів доступу; тестування з ієрархією вибору питань.

Робота з ЕТ починається зі стартового вікна, де присутня інформація про виробників систем протипожежного захисту, зразки технічної документації на протипожежне обладнання; зразки ППКП для навчання. При виборі ППКП присутнє вікно з загальною інформацією про обраний прилад, зовнішній та внутрішній вигляд, основні тактико-технічні данні, схеми підключення пожежних сповішувачів (СП),  перелік питань до тесту. При виборі режиму навчання,  надається інформація про підключення ППКП, світлову та звукову індикацію, режими роботи приладу у 1, 2, 3 рівнях доступу. Для підвищення якості навчання присутні інтерактивні завдання. При виборі режиму тестування, користувачу надається 20 питань з урахуванням ієрархії їх вибірки. Час проходження тесту обмеженим 20 хвилинами. Після складання тесту користувач отримує персональну оцінку.

Загальні результати випробувань методики використання ЕТ представлені на рис. 1.

Рис. 6 Апроксимація результатів випробувань:

- n4 – кількість отриманих четвірок; - n3 – кількість отриманих трійок;

- n2 – кількість отриманих двійок

# Text boxes

t, хвил

n3

n2

n4

n