ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

# ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ТА ВИВЧЕНІ РОБОТИ

# СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

## Дурєєв В.О., к.т.н, доцент

## Національного університету цивільного захисту України

## м. Харків

Кожен об'єкт, на якому застосовані системи протипожежного захисту, захищений від пожежі та її наслідків тільки в тому випадку, коли ці системи правильно експлуатуються.

Важливою складовою системи протипожежного захисту (СППЗ) є автоматична система пожежної сигналізації (СПС), до складу якої входить приймальний прилад контрольний пожежний (ППКП). Правильний вибір ППКП, знання його технічних характеристик та правил експлуатації, впливає на надійність і швидкодію роботи СППЗ в цілому.

Для підвищення якості підготовки спеціалістів у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту при вивченні роботи СППЗ, в Національному університеті цивільного захисту України створено електронний тренажер (ЕТ), що моделює роботу ППКП у різних умовах експлуатації.

При його розробці, були сформульовані та вирішені наступні задачі:

1. Проведено аналіз міжнародних патентів та ЕТ, що використовуються у навчальному процесі.

2. Розроблено електронний тренажер, що моделює роботу СППЗ і дозволяє звичайно та дистанційно:

- вивчати технічні дані сучасних і перспективних ППКП;

- відпрацьовувати роботу досліджуваного ППКП;

- відпрацьовувати роботу рівнів доступу ППКП;

- перевіряти отримані знання вбудованим режимом тестування.

3. Розроблено методику використання ЕТ, при вивченні роботи елементів СППЗ.

4. Виконана апробація методики використання електронного тренажеру при вивченні приладу Артон-04П з курсантами і студентами НУЦЗ України та фахівцями з експлуатації СППЗ.

Структура алгоритму роботи електронного тренажеру ураховує наступні основні складові:

- вибір ППКП для навчання;

- надання загальних технічних даних обраного приладу;

- інтерактивне вивчення режимів роботи досліджуваного ППКП;

- інтерактивне вивчення 1, 2 та 3 рівнів доступу досліджуваного ППКП;

- перевірка вивченого матеріалу.

Робота з електронним тренажером починається стартовим вікном з інформацією про: виробників СППЗ; технічну документацію; ППКП.

Після вибору приладу доступні робочі вікна ЕТ: загальна інформація приладу, робота з приладом, контроль знань.

При перевірці знань, надається 20 питань, проходження тесту обмежено 20 хвилинами. Після закінчення тестування користувач отримує оцінку.

Апробація методики використання електронного тренажеру проводилася:

- випробування з обмеженням часу: фахівці ліцензованих видів робіт протипожежного призначення; курсанти і студенти, що вивчали СПС;

- випробування без обмеження часу: курсанти які не вивчали СПС.

Аналіз отриманих результатів:

# 1. Використання електронного тренажеру при інтерактивному вивченні режимів роботи і можливостей ППКП в 1, 2 та 3 рівнях доступу, дозволяє покращити вивчення систем протипожежного захисту та підвищити якість підготовки фахівців у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

# 2. При часі заняття до 25 хвилин, використання ЕТ – не доцільно.

# 3. Збільшення часу заняття, приводить до покращення якості засвоювання матеріалу, що відображається у вигляді більшої кількості позитивних оцінок.

# 4. Слід зауважити, що загальна кількість негативних оцінок, при збільшенні часу підготовки, виявилася практично незмінною.

# Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що час тестування може бути зменшений, оскільки майже усі учасники тестування пройшли тест до зупинки таймеру.

# Практичне значення застосування інформаційних технологій при моделюванні та вивчені роботи у звичайному та дистанційному навчанні приймальних приладів контрольних пожежних, що входять до складу систем протипожежного захисту:

# 1. Підготовка фахівців у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту з  експлуатації сучасних і перспективних систем протипожежного захисту.

# 2. Розробка рекомендацій виробникам систем протипожежного захисту щодо покращення технічних характеристик приймальних приладів контрольних пожежних.

# 3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення конструкційного виконання, ергономіки та інтерфейсу приймальних приладів контрольних пожежних виробникам систем пожежної сигналізації.

##### Література

Дурєєв В.О. Застосування електронних тренажерів при вивчені роботи приймальних приладів контрольних пожежних // Бюлетень Науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України № 24. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – С. 17-21.

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

7-ма Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

10-11 жовтня 2017 р.

ОДАТРЯ, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, 65020, Україна

Контактний тел: тел./факс – (048)728-07-11, e-mail: postovarovavd@gmail.com

Відповідальна особа:  Постоварова Вікторія Дмитрівна - тел. (096) 000-30-03.

### РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

| Прізвище | Дурєєв |
| --- | --- |
| Ім’я | Вячеслав |
| По батькові | Олександрович |
| Місце роботи: | Національний університет цивільного захисту України |
| Установа | Національний університет цивільного захисту України |
| Посада | Доцент кафедри |
| Домашня адреса, індекс | 61146 м.Харків |
| Домашній телефон (код міста) |  |
| Робочий телефон | 050-406-37-50 |
| Електронна адреса (e-mail) | asbit@nuczu.edu.ua |
| Потреба у бронюванні готелю (так або ні) | ні |
| Співавтори (не більш трьох): | --- |
| Назва доповіді | Застосування інформаційних технологій при моделюванні та вивчені роботи систем протипожежного захисту |
| Обрана секція № | Секція 3: інформаційні системи і технології |
| Тип доповіді (пленарна, секційна, стендова) | стендова |
| Попередня заява на збірник наукових праць (так або ні) | так |

Дата 21.09.17.