УДК 621.3

Говаленков Сергій Валентинович, Яновський Юрій Анатолійович

Національний університет цивільного захисту України

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СКИПАННЯ ТА ВИКИДУ

НАФТОПРОДУКТУ ПРИ ПОЖЕЖІ РЕЗЕРВУАРУ

На території України пожежі резервуарів з нафтою та нафтопродуктами є одними з найскладніших і поширеніших техногенних надзвичайних ситуацій, а резервуарні парки - одним з основних потенційних джерел небезпеки. Щорічно в Україні фіксується в середньому біля 12 пожеж на резервуарах  з нафтою та нафтопродуктами. За останні роки в світі на об’єктах збереження, переробки і транспортування нафти і нафтопродуктів з 200 пожеж 92 % виникло в наземних резервуарах [1].

Скипання нафти і нафтопродуктів під час пожежі резервуара може привести до катастрофічних наслідків, обумовлених викидом горючої рідини, можливим вибухом і подальшим руйнуванням резервуара та виливом нафтопродукту на велику площину. Під час горіння нафтопродуктів у резервуарі на поверхні горючої рідини виникає нагрітий шар, так званий гомотермічний шар, температура якого однакова по всій його товщині. Товщина цього шару безперервно збільшується і згодом може охопити всю масу рідини в резервуарі. Тому велике значення має створення математичних моделей та математичного апарату розв’язання задач оцінки саме таких факторів пожежі, що є актуальним для сфери цивільного захисту.

За даними [2] при горінні нафти швидкість її вигоряння становить близько 3 мм/хв., для бензину – 5 мм/хв. Відповідно швидкість прогріву вглиб, тобто швидкість наростання гомотермічного шару становить для нафти 9-15 мм/хв., а для бензину – понад 10мм/хв. Гомотермічний шар виникає при горінні нафти, бензинів, сумішей горючих рідин, які мають велику різницю густини і температури кипіння. У [2,3] відзначається, що виникнення нагрітого шару є причиною і необхідною умовою скипання і викиду палаючого нафтопродукту. Одним з основних методів боротьби з цим явищем є інтенсивне відведення тепла від поверхні резервуару. Існуючи системи протипожежного захисту резервуарів з використанням піни середньої кратності виходять з ладу в початковій стадії пожежі [2]. Тому для відводу тепла від поверхні резервуару застосовують його інтенсивне охолодження водою. Але залишаються питання аналітичного опису прогнозованого часу викиду горючої рідини за межі резервуара, можливого скипання та вибуху, в зв’язку з чим необхідно проводити подальші дослідження математичних моделей вказаних задач.

Методи видобутку нафти з підкачуванням води в нафтоносний шар приводить до значного вмісту води як у трубопроводах, так і в резервуарах. Крім того при використанні традиційних методів гасіння пожеж у резервуарах, вода використовується для охолодження резервуарів. Така вода, нагріваючись, може попадати усередину резервуара, що приводить до додаткового прогріву рідини. Теплопровідність води в декілька разів перевищує теплопровідність нафти і нафтопродуктів. Тому її наявність прискорює прогрів рідини в резервуарі. Однак, як відзначено в [2], більш істотним, у порівнянні з молекулярною теплопередачею, механізмом утворення і розростання нагрітого шару є конвективный теплообмін у прогрітому шарі. У конвективному  теплообміні істотну роль грають важкі фракції горючої рідини, що мають температуру кипіння 1000С і більше, до числа яких можна віднести і воду. Конвективний теплообмін призводить до того, що величина ефективної теплопровідності зростає майже на чотири порядки і відповідає теплопровідності міді.

Відзначимо також, що існуючі обвалування в резервуарних парках не забезпечують захист від розтікання при скипанні і викиду палаючого нафтопродукту. При цьому  не враховується, що викид відбувається з висоти 10 м і більше, в результаті чого виникає хвиля рідини, висота якої при підході до обвалування зростає [4] і може перевищити висоту обвалування, приводячи до розтікання палаючого нафтопродукту. При пожежі в резервуарі на поверхні рідини, що має середню температуру Тк < 100º С, що більше в порівнянні із середньою температурою рідини Т0 усередині резервуара, відбувається інтенсивний випар і скипання легких фракцій. Ці фракції, що утримуються в нафтопродукті і мають температуру кипіння меншу Тк, скипаючи, йдуть на підтримку процесу горіння.

Важкі фракції, що залишаються, мають густину ρТ, що більше густини ρ0 вихідної рідини, і тому опускаються вниз. Ці фракції мають температуру Тк > Т0. Отже, опускаючись вниз, вони передають тепло і нагрівають горючу рідину, щільність якої в результаті нагрівання зменшується. В результаті горюча рідина, що нагрілася, утримуючи і воду як важку фракцію, піднімається на поверхню, де знову відбувається процес скипання легких фракцій. Врахуємо також, що при пожежі відбувається нагрівання стінок резервуару до температури Тс > Т0, що передають надлишкове тепло рідини в резервуарі.

Тоді, зневажаючи убуванням тепла з нагрітого шару усередину холодної рідини за рахунок звичайної теплопровідності, використовуючи рівняння теплового балансу [5] та розв’язуючи його для залежності Z від часу  при початковій умові Z(0) = 0 одержимо

.	            (1)

де С0 ,Ст і ,– теплоємності і густини нафти і її важких фракцій, відповідно, V – лінійна швидкість (м/сек) випару (вигоряння) рідини, Кл – концентрація легких фракцій у горючий рідині,  - коефіцієнт теплопровідності горючої рідини, R – радіус резервуара (м), величина Z описує товщину прогрітого поверхневого шару,  – час (сек),  Тк = Тк – Т0,   Тс = Тк – Тс.

Використовуючи формулу (1) були проведені розрахунки залежності товщини гомотермичного шару від часу   при різних значеннях  параметрів, з яких випливає, що незважаючи на експоненційний закон зростання z, з ростом часу товщина прогрітого шару зростає практично лінійно. Такий результат обумовлений малою величиною коефіцієнту при   в експоненті, величина якого ~ 2  10-4 сек-1. Таким чином, процес теплообміну між стінкою резервуара і горючою рідиною є істотним для формування нагрітого шару, однак цей вплив залежить від величини  і радіуса R резервуара: з ростом R цей вплив слабшає.

Отримані результати показують, що набагато більший вплив на збільшення товщини нагрітого шару має величина концентрації легких фракцій Кл: зі зменшенням Кл швидкість його утворення значно зростає і вже через 6 годин при Кл = 0,3 його товщина досягає 4 м. Тому для важкої нафти ймовірність скипання і викиду стає значною, особливо при наявності в ній визначеної кількості води.

ЛІТЕРАТУРА

1. Протипожежний захист складів нафти і нафтопродуктів. Оглядова інформація. Ю.В. Бабенко та ін. – К.: УкрНДІПБ, 2002.– 142 с.

2. О.М. Волков. Пожежна безпека резервуарів з нафтопродуктами. – М.: Надра, 1984. – 151 с.

3. Шароварников А.Ф., Молчанов В.П., Воевода С.С., Шароварников С.А. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. – М.: Калан, 2002. – 448 с.

4. Л.Д. Ландау, Е.И. Лифшиц. Механіка суцільних середовищ. – М.: Гостехиздат, 1954. – 759с.

5. Говаленков С.В., Сознік О.П., Горбенко М.О. Математична модель оцінки скипання та викиду нафтопродукту при пожежі в резервуарі// Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып.17. – С. 22 – 26.