УДК 614.847.21

І.Ф. Дадашов1, О.О. Ковальов2, І.М.Хмиров3, О.Г.Поліванов4,

1.Кандидат технічних наук, кафедра спеціальної хімії та хімічної технології, Національний університет цивільного захисту України, м. Харьків, Україна

2.Кандидат технічних наук, кафедра Інженерної та аварійно-рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харьків, Україна

3.Кандидат технічних наук, кафедра наглядово-профілактичної діяльності Національний університет цивільного захисту України, м. Харьків, Україна

4. Ад’юнкт ад’юнктури, Національний університет цивільного захисту України, м. Харьків, Україна

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ І МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЖЕКЦІЙНОГО АПАРАТУ ЗАСТОСОВУЄМОГО ПРИ ПОЖЕЖОГАСІННІ

Аналіз показав, що існуючі засоби та способи гасіння легкозаймистих рідин дають достатньо хороший результат лише для невеликих розмірів горючих речовин. Для гасіння даних пожеж ми раніше запропонували використовувати гель-формуючі вогнегасники та вогнезахисні композиції, які представляють собою двійкову систему, що складається з двох окремих і роздільно-одночасно поданих композицій. Вирішено питання ефективного застосування технології гасіння пожеж на резервуарах зберігання легкозаймистих горючих рідин з використанням гелеобразуючих вогнегасних і вогнезахисних складів, які необхідно подавати на заздалегідь нанесений негорючий плаваючий шар гранульованого піноскла. Для вирішення проблеми позитивних плавучих шарів гелеобразних композицій пропонувалося використовувати гранульоване піностворне скло - негорючий, нелетучий матеріал, і як пристрій для подачі гранульованого піноскло, ми запропонували використовувати апарат викиду повітря, подачу гранул з піноскла через шлангові лінії до горіння. У статті визначені тактичні та технічні вимоги та запропонована конструкція викидного пристрою для постачання гранульованого пінопласту. Ґрунтуючись на відомих методиках розрахунку конструктивних параметрів струменевих апаратів, проведений теоретичний аналіз роботи ежекційного апарату для подачі гранульованого піноскла запропонованої конструкції, а також і запропонована методика розрахунку його конструктивно-технологічних параметрів, що дозволило створити дослідно-експериментальний зразок.

Ключові слова: ежекційна апарат; продуктивність; конструкція; методика розрахунку; шнековий механізм; витрата; діаметр; потужність.

И.Ф. Дадашов1, А.А. Ковалёв2, И.Ф.Хмиров 3, А.Г.Поливанов4

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДИКИ РАСЧЁТА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЖЕКЦИОННОГО АППАРАТА ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ПОЖАРОТУШЕНИИ

Анализ показал, что существующие средства и способы тушения легковоспламеняющихся жидкостей дают достаточно хороший результат лишь для небольших размеров горючих веществ. Для тушения данных пожаров мы ранее предложили использовать гель-формующие огнетушители и огнезащитные композиции, которые представляют собой двоичную систему, состоящую из двух отдельных и раздельно-одновременно поданных композиций. Решен вопрос эффективного применения технологии тушения пожаров на резервуарах хранения легковоспламеняющихся горючих жидкостей с использованием гелеобразующих огнетушащих и огнезащитных составов, которые необходимо подавать на заранее нанесенный негорючий плавающий слой гранулированного пеностекла. Для решения проблемы положительных плавучих слоев гелеобразных композиций предлагалось использовать гранулированное піностворне стекло - негорючий, нелетучий материал, и как устройство для подачи гранулированного пеностекло, мы предложили использовать аппарат выброса воздуха, подачу гранул из пеностекла через шланговые линии к горению. В статье определены тактические и технические требования и предложена конструкция удаляемого устройства для поставки гранулированного пенопласта. Основываясь на известных методиках расчета конструктивных параметров струйных аппаратов, проведен теоретический анализ работы эжекционного аппарата для подачи гранулированного пеностекла предложенной конструкции, а также и предложена методика расчета его конструктивно-технологических параметров, что позволило создать опытно-экспериментальный образец.

Ключевые слова: эжекционный аппарат; производительность; конструкция; методика расчёта; шнековый механизм; расход; диаметр; мощность.

I.F.Dadashov1, O.O. Kovalev2, I.F.Hmiriv 3, O.G.Polivanov4

JUSTIFICATION OF THE DESIGN AND METHOD OF CALCULATION OF THE CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE EFFICIENCY APPLIANCE APPLIED TO FIRE EXTINGUISHING

The problem of extinguishing flammable combustible liquids is one of the most difficult in the fire fighting, since these fires cause significant economic and environmental damage and often result in human casualties. When extinguishing flammable combustible liquids it is necessary not only to ensure the combustion cessation, but also to create conditions that ensure long-term prevention of re-ignition. For example, flammable combustible liquids can self-ignite from a heated wall or reservoir designs. In contrast to the quenching of most solid combustible materials, creating such conditions only by cooling the surface of the liquid to the ambient temperature is virtually impossible, since the temperature of the ignition of easily boiling liquids is often lower than the ambient temperature, so flammable combustible liquids easily re-ignite even from relatively weak heat sources. Proceeding from the conditions of fire fighting, the development of new and improved existing methods of extinguishing flammable combustible liquids is based on the principle of isolating their surface. The analysis showed that the existing means and methods of extinguishing these fires give a rather good result only for small sizes of flammable liquids, flammable substances. In order to extinguish these fires, we have previously proposed the use of gel-forming fire extinguishers and fire protection compositions, which are a binary system consisting of two separate and separately and simultaneously presented compositions. To solve the problem of positive floating layers of gel-like compositions, it was proposed to use granular foam glass - a non-flammable, non-volatile material, and as a device for feeding granular foam glass, we proposed the use of an air release device, the feeding of granules from the foam glass through the hose lines to combustion. The article defines the tactical and technical requirements and the proposed design of the exhaust device for the supply of granular foam. On the basis of known methods for calculating the design parameters of reactive devices, a theoretical analysis of a discharger for the supply of granular foam of the proposed design, as well as procedures for designing its structural and technological parameters, which creates an experimental sample for laboratory experimental research, has been carried out.

Keywords: ejection apparatus performance; engineering design; method of calculation; auger mechanism; consumption; diameter; power.

Проблема при гасінні легкозаймистих горючих рідин  є однією з найбільш складних у пожежній боротьбі, оскільки ці пожежі викликають значний економічний та екологічний збиток і часто призводять до людських жертв. При гасінні легкозаймистих горючих рідин  потрібно не тільки забезпечити припинення горіння, а й створити умови, що забезпечують тривале недопущення повторного займання. Наприклад, легкозаймистих горючих рідин  може самозапалившись від нагрітої стінки або конструкцій резервуара. На відміну від гасіння більшості твердих горючих матеріалів створити такі умови тільки охолодженням поверхні рідини до температури навколишнього середовища практично неможливо, так як температури займання легкокиплячих рідин часто нижча за температуру навколишнього середовища, тому легкозаймисті горючі рідини  легко повторно спалахують навіть від відносно слабких теплових джерел. Виходячи з умов проведення пожежогасіння, розробка нових і вдосконалення існуючих способів гасіння легкозаймистих горючих рідин  проводиться виходячи з принципу ізоляції їх поверхні. Аналіз показав, що існуючі засоби та способи гасіння даних пожеж дають достатньо хороший результат лише для невеликих розмірів легкозаймистих рідин, горючих речовин. Для гасіння даних пожеж ми раніше запропонували використовувати гель-формуючі вогнегасники та вогнезахисні композиції, які представляють собою двійкову систему, що складається з двох окремих і роздільно-одночасно поданих композицій. Для вирішення проблеми позитивних плавучих шарів гелеобразних композицій пропонувалося використовувати гранульоване піностворне скло - негорючий, нелетучий матеріал, і як пристрій для подачі гранульованого піноскло, ми запропонували використовувати апарат викиду повітря, подачу гранул з піноскла через шлангові лінії до горіння. У статті визначені тактичні та технічні вимоги та запропонована конструкція викидного пристрою для постачання гранульованого пінопласту. На підставі відомих методів розрахунку конструктивних параметрів реактивних пристроїв проведено теоретичний аналіз викидного апарату для постачання гранульованого пінопласту запропонованого дизайну, а також процедури проектування його структурних та технологічних параметрів, що створює експериментальний зразок для лабораторних експериментальних досліджень.

Вступ. Щорічно Україна споживає більше 20 млн. т. нафти та продуктів її переробки [1], що передбачає утримання досить великого резервуарного парку країни, що створює значну техногенну і пожежну небезпеку. Проблема гасіння горючих нафтопродуктів є однією з складних в пожежогасінні, дані пожежі наносять значний економічний та екологічний збиток і часто призводять до людських жертв. Найбільш важкі труднощі представляє гасіння пожеж на резервуарах великих об'ємів, призначених для зберігання легкозаймистих горючих рідин (ЛГР) [2], ліквідація даних пожеж може займати багато часу навіть при повному виконанні всіх нормативних вимог і правил [3, 4].

При гасінні ЛЗР потрібно не тільки забезпечити припинення горіння, а й створити умови, що забезпечують тривале недопущення повторного займання. Наприклад, ЛЗР може самозапалившись від нагрітої стінки або конструкцій резервуара. На відміну від гасіння більшості твердих горючих матеріалів створити такі умови тільки охолодженням поверхні рідини до температури навколишнього середовища практично неможливо, так як температури займання легкокиплячих рідин часто нижча за температуру навколишнього середовища, тому ЛЗР легко повторно спалахують навіть від відносно слабких теплових джерел. Виходячи з умов проведення пожежогасіння, розробка нових і вдосконалення існуючих способів гасіння ЛЗР проводиться виходячи з принципу ізоляції їх поверхні.

В даний час, для гасіння ЛЗР найбільшого поширення набули повітряно-механічні піни [4], також можуть застосовуватися порошкові засоби пожежогасіння, хладони, вуглекислота.

Вогнегасні піни забезпечують досить тривалу ізоляцію поверхні горючої рідини від газової фази, в якій відбувається процес горіння, однак вони мають ряд недоліків:

- мала стійкість пін обумовлена ​​дією інтенсивних теплових потоків виходять від полум'я палаючої рідини, а також контактом піни з рядом горючих рідин, особливо полярних;

- винесення піни конвективними потоками продуктів горіння;

- піни важко подати на великі відстані;

- токсичність і екологічна небезпека поверхнево-активних речовин (ПАР), що входять до складу піноутворювачів.

Для порошкових засобів і хладонів основний внесок в гасіння ЛЗР вносить ефект інгібування. Вуглекислота, що застосовується для гасіння ЛЗР, в основному реалізує охлажджуючо-розбавлені механізми припинення горіння.

Аналіз існуючих засобів пожежогасіння ЛЗР, показав, що дані засоби і способи забезпечують досить хороший результат в разі відносно невеликих за розмірами резервуарів з ЛЗР. Для усунення більшості з перерахованих недоліків повітряно-механічних пін, для гасіння ЛЗР, раніше в наших роботах було запропоновано використовувати гелеутворюючі вогнегасні і вогнезахисні склади (ГУС) [5, 6].

ГУС є бінарною системою, що складається з двох окремо збережених і окремо - одночасно подаваємих складів. Обидва складу є водними розчинами, що полегшує їх зберігання і подачу в зону горіння, забезпечуючи при цьому високу охолоджуючу дію завдяки наявності в їх складі води. Компоненти розчину підібрані таким чином, щоб при їх змішуванні утворювався нетекучий шар гелю.

Тут також необхідно зазначити, що всі компоненти ГУС є речовинами нерозчинними в вуглеводневих горючих рідинах. Цей факт важливий для переробників нафти і нафтопродуктів, так як компоненти запропонованої вогнегасної системи не забруднюють відповідні рідини, що полегшує їх подальшу переробку і використання. Однак безпосередньо використовувати ГУС для гасіння горючих рідин неможливо, так як гель тоне в більшості ЛЗР. Для вирішення проблеми позитивної плавучості гелеутворених шарів необхідно або зменшити щільність гелеутвореного шару, або підібрати легкий носій для шару гелю, на якому буде він формуватися.

Спроби отримати газонаповнений гель шляхом поєднання газоутворених реакцій і процесу гелеутворення не дали позитивних результатів [7]. Дещо кращі результати дало нанесення шару гелю на поверхню піни. Однак і в цьому випадку максимальний час плавучості гелю не перевищувало 15 хвилин. Позитивні результати дали досліди з формування шару гелю на поверхні суцільного шару пористих гранульованих неорганічних матеріалів, таких як спучені перліт і вермикуліт, піноскло і керамзит [6, 7]. Причому в разі застосування деяких видів піноскла і керамзиту утворився бінарний шар залишався стабільним на поверхні бензину більше 10 діб.

На підставі аналізу комплексу властивостей, що включають економічні, екологічні та технічні параметри, як легкого носія нами було вибрано гранульоване піноскло - негорючий, нелетких матеріал, дозволений до використання як утеплювач в житловому будівництві. Як пристрій для подачі гранульованого піноскла нами запропоновано використовувати повітряний ежекційний апарат, що подає гранули піноскла за допомогою рукавних ліній на поверхню, що горить ЛЗР.

Матеріал і методи досліджень. На підставі аналізу літературних джерел струменеві ежекційні апарати для транспортування твердих сипких, розрізняються за принципом дії: безперервного і періодичного (циклічного), а також за способом передачі енергії сухої суміші: пневматичні; механічні.

Виходячи із завдань, поставлених перед ежекційним апаратом подачі піноскла (ЕАПП), умов проведення пожежогасіння ЛЗР з використанням ГУС і теорії ежекційних апаратів, необхідно провести аналіз теорії і обґрунтувати конструкцію і методику розрахунку конструктивно-технологічних параметрів ЕАПП задовольняє наступним вимогам:

- безперервність дії: може бути досягнута шляхом введення вузла харчування, дозування, ворошіння піноскла у вигляді гвинтової поверхні (шнека);

- ефективну подачу піноскла з використанням стисненого повітря по гумовотканинним рукавах-матеріалопровода на відстань до 75 м .: необхідно для забезпечення ефективної подачі і багатошарового нанесення піноскла на поверхню, що горить ЛЗР, що проводиться на висоті з використанням спецтехніки (автодрабин, колінчастих підйомників). Залежно від розміру фракцій піноскла, внутрішній діаметр матеріалопровода може бути прийнятий від 38 до 68 мм.

- малогабаритність: необхідно для зручності розміщення, перевезення, швидкого оперативного розгортання та ефективного використання при мінімальному числі задіяних пожежних-рятувальників.

Відповідно до вищевикладеного, пропонується конструкція ЕАПП основними елементами якого будуть (рис. 1): видатковий бункер піноскла; порожнистий шнековий дозатор-живильник; робоче сопло шнекового дозатора-живильника; приводна частина шнекового дозатора-живильника; ворошитель-живильник пружинного типу; конфузор; камера змішання (розгінна трубка); дифузор; фланець підключення рукавної лінії матеріалопроводи.

Рис. 1 – Схема ежекційної установки: 1 - витратний бункер піноскла; 2 - порожнистий шнековий дозатор-живильник; 3 - робоче сопло шнекового дозатора-живильника; 4 - приводний частина шнекового дозатора-живильника; 5 - ворошітель-живильник пружинного типу; 6 - конфузор; 7 - камера змішування (розгінна трубка); 8 - дифузор; 9 - фланець підключення рукавної лінії матеріалопроводи.

Безпосередня робота ЕАПП полягає в наступному: У видатковий бункер завантажується гранульоване піноскло. Подача гранульованого піноскла в конфузора здійснює шнековий дозатор-живильник, який отримує осьове обертання за допомогою понижувальної механічної передачі, встановленої на приводний частини шнекового дозатора-живильника, що приводиться в обертання пневматичним двигуном, при цьому приводний частина шнекового дозатора-живильника жорстко пов'язана з ворошітелем-живильником пружинного типу.

Подача стисненого повітря з тиском приблизно 0,5 МПа здійснюється пневматичним компресором через порожнистий шнековий дозатор-живильник в ежекційну змішувальну камеру, при цьому гранули піноскла, наведені у зважений стан ворошителем-живильником, направляються до конфузора. Зважаючи на наявність розрідження в конфузорі, гранули піноскла засмоктується в змішувальну камеру і далі транспортується по матеріалопроводи до зони горіння ЛЗР. Необхідно врахувати, що стійкий режим роботи ЕАПП багато в чому буде залежати від чистоти, фракційного складу і вологості піноскла, яка не може перевищувати 4 ... 5%.

Мета роботи: провести теоретичний аналіз роботи ЕАПП запропонованої конструкції для використання при гасінні гарячих резервуарів ЛЗР з використанням ГУС і запропонувати методику розрахунку його конструктивно-технологічних параметрів.

Результати дослідження. Ефективність роботи ЕАПП буде залежати від фізико-механічних властивостей сухої суміші піноскла і умов її подачі, які в свою чергу залежать від конструктивних параметрів вузлів машини. Тому при проектуванні ЕАПП, поряд з визначенням типу енергоносія, необхідно розраховувати конструктивні і режимні параметри ЕАПП.

Відомий ряд робіт присвячених систематизації методів розрахунку струменевих апаратів, де було дано висновок залежностей для визначення основних розмірів струменевого апарату при заданих розрахункових умовах [8-11]. У більшості опублікованих робіт, розглядаються потоки, що змішуються в апаратах, які перебувають в одній і тій же фазі і значно менше присвячено робіт дослідженням потоків в різних фазах, наприклад, стиснене повітря - тверде тіло при транспортуванні по матеріальним трубопроводах на деяку дальність.

B роботах [12-16] під керівництвом авторів проведені теоретичні та експериментальні дослідження більшості типів струменевих апаратів, що застосовуються на практиці, а також наводяться методики розрахунку основних розмірів струменевих апаратів і висновок рівнянь для визначення їх робочих характеристик. Дослідження показали, що розрахунок струменевих апаратів з циліндричною камерою змішання і працюють з потоками середовищ знаходяться в одній фазі, можна повністю базувати на теоретичних рівняннях, де досвідченими величинами є коефіцієнти швидкості проточної частини. Для апаратів з різним агрегатним станом робочого і ежектіруемого потоків необхідно застосовувати рівняння, частково побудовані на емпіричних залежностях.

Для проведення натурних випробувань технології гасіння гарячих резервуарів ЛЗР з використанням ГУС, необхідно створити масштабну експериментальну модель ЕАПП, для цього потрібно провести розрахунок наступних конструктивних параметрів ЕАПП: об'ємний та ваговий витрата енергоносія, діаметр робочого сопла подачі енергоносія в ежектор, діаметр камери змішування, довжина вільної струменя, від зрізаного сопла до початку камери змішування, а також провести розрахунок гвинтового шнекового механізму подачі частинок піноскла.

Методику розрахунку конструктивних параметрів ЕАПП доцільно засновувати на методиках розрахунку конструктивних параметрів струменевих апаратів запропонованих основоположниками теорій ежекционной подачі сухих матеріалів професорами А. Я. Мілевич, Г. Н. Абрамовичем, Б. Е. Фрідманом, В. І. Акуновим і ін. Вихідними умовами і даними для розрахунку ЕАПП будуть:

- необхідна продуктивність ЕАПП (ПМ) - з умов проведення пожежогасіння палаючих ЛЗР подача піноскла повинна складати 10 м3 / хв. тому доцільно створити на палаючої поверхні ЛЗР шар піноскла завтовшки від 30 мм. до 60 мм., при середній площі дзеркала ЛЗР 400,1 м2 (в якості середнього значення площі дзеркала ЛЗР прийнятий резервуар РВС-5000).

- параметри енергоносія - як енергоносій прийнятий стислий атмосферне повітря.

На підставі аналізу робіт [10, 17-20], можна запропонувати наступний розрахунок параметрів енергоносія використовується в ЕАПП.

Об'ємна витрата енергоносія:

Q = 1,88 ПО 					(1)

де 	ПО – об'ємна подача сухого матеріалу м3 /мін

1,88 – емпіричний коефіцієнт

Вагова витрата енергоносія:

GВ = 1,45 ПВ 					(2)

де	ПВ – вагова подача сухого матеріалу кг/мін

1,45 – емпіричний коефіцієнт

Діаметр робочого сопла подачі енергоносія в ежектор [21]:

(3)

де	GВ – вагова витрата енергоносія

0,475 – емпіричний коефіцієнт

Діаметр камери змішання:

(4)

де	Пм – продуктивність ЕАПП

1,62 – емпіричний коефіцієнт

Довжина камери змішання по Б.Е. Фрідману і В.І. Акунову:

LKC = dc,

(5)

де 	LKC – довжина камери змішання; dc – діаметр робочого сопла; dКС – діаметр камери змішування; 122 и 2,36 – емпіричний коефіцієнт

Довжина вільного струменя, від зрізаного сопла до початку камери змішування, по А.Я. Мілевич дорівнює:

(6)

де	dc – діаметр робочого сопла; 6 – емпіричний коефіцієнт

Довжина циліндричної частини камери змішання:

LЦC = 5…6 dc, 					(7)

де	dc – діаметр робочого сопла

Напівкут розльоту повітряного струменя з робочого сопла шнекового дозатора-живильника:

(8)

де	dc – діаметр робочого сопла; V – швидкість повітряного потоку; 
K – коефіцієнт, що залежить від конструктивно-геометричних параметрів сопла: при закінченні циліндричної струменя K = 0,9; при закінченні асиметричною струменя з сопла K = 0,8; при закінченні конічної осиметричного струменя з сопла K=1,4.

Довжина початкової ділянки (потенційного ядра) вільного струменя згідно з розрахунками дорівнює:

(9)

де dc – діаметр робочого сопла; α – напівкут розльоту повітряного струменя з робочого сопла шнекового дозатора-живильника.

Конструктивне вимога безперервності дії ЕАПП може бути досягнуто при використанні шнекового механізму, який поєднує в часі транспортування фракцій піноскла в повітряну камеру змішання і при цьому розділяє зону високого тиску від атмосферного, тобто утворюється перепад тиску між системою живлення і транспортування.

У запропонованій конструкції ЕАПП, фракції піноскла виходять з корпусу циліндричного шнека суцільним циліндром (пробка), який необхідно розпушити, привести у зважений стан, що сприяє транспортуванню суміші гранул піноскла по матеріалопроводи. Протитиск стисненого повітря в камері змішувача, забезпечується «корковим» механізмом, який розділяє зону високого тиску від атмосферного. Даний процес досить докладно описаний в роботах Бикова П.М. та інших дослідників [22, 23].

B класичної конструкції ежекційного апарату, як такого «коркового» механізму не існує, тому для організації транспортування пенотекла на необхідну дальність, можливим технологічним рішенням також є організація роботи ежекційного вузла під тиском додатково підводиться стисненого повітря [24, 25]. Дана конструкційна схема передбачає на наш погляд ускладнення конструкції ЕАПП, за рахунок наявності закритого бункера піноскла, що в свою чергу не допускає безперервність дії. Розглянуте технічне рішення, також не може бути виправдано, тому що при транспортних матеріальних трубопроводах діаметром 38 ... 50 мм досягти дальності подачі піноскла більше 15 м практично неможливо при тиску стисненого повітря 0,3. ..0,5 МПа.

Тому для транспортування сухих компонентів суміші з об'ємною щільністю готового продукту 400 ... 600 кг / м3 і менше, найбільш раціональним технічним рішенням, є розміщення в ежекционной камері ЕАПП спеціального ворошителя-живильника, що сприяє підтримці піноскла в підвішеному стані і подачі (транспортування) його через конфузор і розгінну трубку.

Для організації максимально ефективної роботи ЕАПП, також потрібно рішення задачі по встановленню взаємозв'язку механічного ворошителя-живильника з ежектором по продуктивності. B іншому випадку можливо замикання ежектора або робота ЕАПП з недовантаження. Для цього розглянемо методику розрахунку гвинтового шнекового механізму ЕАПП.

Методику розрахунку конструктивних параметрів ворошителя-живильника пружинного типу ЕАПП, доцільно засновувати на відомих методах розрахунку гвинтових шнекових механізмів, так в роботі [26] наводиться теоретично обґрунтована методика розрахунку потужності, споживаної гвинтовим конвеєром. Ця методика ґрунтується на залежностях, отриманих при розгляді руху матеріальної частинки, що спирається на гвинтові поверхню і притиснуту до стінки кожуха. Розглядається загальний випадок - розташування осі гвинтового конвеєра під кутом до горизонту [27-29]. Дана теорія розрахунку гвинтового шнекового механізму розглядається стосовно конструкції гвинтового конвеєра з нерухомим кожухом і рухомий гвинтовою поверхнею. Автором отримана система диференціальних рівнянь, яка описує нерівномірний рух зі змінною кутовою швидкістю руху частинки відносно гвинтової поверхні.

(11)

де Nb , Nk – нормальні реакції гвинтової поверхні і кожуха відповідно, H; fb, fk – коефіцієнти тертя сухої суміші про кручені поверхню і про внутрішню поверхню камери змішання, відповідно; R – зовнішній радіус гвинтової поверхні, м; ω0 – кутова швидкість обертання гвинтової поверхні, рад/с.; m — маса матеріальної частинки, кг;  – кут підйому гвинтової лінії по радіусу r, град; S – крок гвинтової поверхні, м; φr – кут ковзання (кут, на який відхиляється матеріальна частинка щодо гвинтової поверхні при обертанні її з постійною швидкістю w0), град; ε – кут, що визначає положення частинки відносно вертикальній площині, град; γ – кут нахилу осі вала конвеєра до вертикалі, град; α = R tg α – параметр конвеєра, град; β – кут між векторами переносної й абсолютної швидкостей, град.

Відзначається, що рішення даної системи диференціальних рівнянь в загальному вигляді не може бути знайдено, на підставі наведених розрахунків, здійснених чисельними методами, автор стверджує, що несталий рух в конвеєрі (зі змінною кутовою швидкістю абсолютного руху) є короткочасним. Вже через кілька секунд або часткою секунд рух стає стійким, з постійними значеннями середньої осьової швидкості і абсолютної кутової швидкості обертального руху.

При цьому кутова швидкість відносного руху матеріальної частинки визначається виразом:

(12)

де α – кут підйому гвинтової лінії по радіусу r, град; β – кут між векторами переносної й абсолютної швидкостей, град.

Із системи рівнянь випливає, що нормальні реакції гвинтової поверхні Nb та Nk кожуха рівні

(13)

(14)

де fb, fk – коефіцієнти тертя сухої суміші про кручені поверхню і про внутрішню поверхню камери змішання, відповідно; m – маса матеріальної частинки, кг;  – кут підйому гвинтової лінії по радіусу r, град; ε – кут, що визначає положення частинки відносно вертикальній площині, град; γ – кут нахилу осі вала конвеєра до вертикалі, град; α = R tg α – параметр конвеєра, град; β – кут між векторами переносної й абсолютної швидкостей, град.

Представлені залежності відповідають горизонтального положення конвеєра при γ = 90°.

Відповідно до теоретичним походом і методикою розрахунку потужності гвинтового шнекового механізму, що витрачається на переміщення сухої суміші запропонованої професором Григор'євим A.M., сумарна потужність, гвинтового шнекового механізму ЕАПП визначається наступним виразом:

P = P1 + P2 + P3.				(15)

де P1 – потужність необхідна на подолання сил інерції, що виникають при зміні швидкості руху сухої суміші від 0 до Va (де Va – абсолютна швидкість руху сухої суміші, м/с); P2 – потужність необхідна на подолання сил тертя сухої суміші про внутрішню поверхню камери змішувача; P3 – потужність необхідна на переміщення вантажу уздовж осі гвинта і подолання сил тертя об гвинтову поверхню.

Складові визначаються виразами:

(16)

де Q – продуктивність конвеєра, т/ч.; Va – абсолютна швидкість руху сухої суміші, м/с

(17)

де fk – коефіцієнти тертя сухої суміші про внутрішню поверхню камери змішання; Nk – нормальна реакція поверхні кожуха; Va – абсолютна швидкість руху сухої суміші, м/с

(18)

де  – рушійна сила, дотична до кола, що проходить через центр тиску вантажу на гвинтові поверхню, H; – окружна сила на зовнішній кромці гвинта, H;  – кутова швидкість руху вантажу, рад/с; Dцд = (0,7 – 0,8) D – діаметр окружності, що проходить через центр тиску вантажу на гвинтові поверхню шнека, м, де D – зовнішній діаметр гвинтової поверхні, м; m – маса вантажу, що знаходиться в кожусі конвеєра, кг; δ – кут нахилу осі конвеєра до горизонту, град;f2 – коефіцієнт тертя;

Кут підйому гвинтової лінії, що проходить через центр тиску вантажу на гвинтові поверхню шнека ()і кут тертя вантажу об поверхню шнека ()можна встановити за такими залежностями:

, град;

–, град.

Таким чином, можна запропонувати наступну залежність для розрахунку конструктивних параметрів ворошителя-живильника пружинного типу ЕАПП, базується на існуючих методиках розрахунку гвинтового шнекового механізму [30-32].

Потужність на валу гвинтового ворошителя-живильника:

, кВт				(19)

де 	QВК – продуктивність гвинтового конвеєра, т/г;

L – довжина транспортування, м;

W – коефіцієнт опору руху, м;

H - висота підйому вантажу, м.

Значення коефіцієнта W рекомендується приймати в межах від 1,5 до 4. Значення W = 4 слід приймати для важких абразивних матеріалів, таких як цемент, гіпс, шамот, вапно, пісок; для піноскла значення W = 1 – 1,5.

В результаті теоретичної опрацювання тактико-технічних вимог і конструкції ЕАПП, автором створено дослідно-експериментальний зразок ЕАПП

Рис. 2 – Дослідно-експериментальний зразок ЕАПП

Обговорення результатів дослідження теорії роботи і визначення конструктивно-технологічних параметрів ЕАПП. Проведений в статті аналіз існуючих методик розрахунку конструктивних параметрів ежекційних апаратів показав, що відомі методики розрахунків багато в чому базується на експериментальних даних і не враховують фізико-механічних властивостей матеріалу, що транспортується, тому для подальшого проведення досліджень конструкції і схем роботи ЕАПП, необхідно провести експериментальні дослідження роботи створеного автором дослідно-експериментального зразка ЕАПП. Отримані, в лабораторних умовах, результати експериментальних досліджень роботи дослідно-експериментального зразка ЕАПП і аналіз їх результатів, дозволить перевірити і при необхідності уточнити отримані автором аналітичні залежності роботи ЕАПП.

З огляду на застосування ЕАПП для цілей пожежогасінні, науковий і практичний інтерес також викликає пропорційний склад і поведінку двухфазного повітряноматеріального потоку «повітря-піноскло» при його русі по рукавним матеріалопроводи, а також при подачі на поверхню, що горить ЛЗР, що вимагає проведення подальших аналітичних і експериментальних досліджень.

Таким чином, для подальшого опрацювання конструкції ЕАПП необхідно отримати результати експериментальних досліджень роботи дослідно-експериментального зразка ЕАПП, на яких буде ґрунтуватися створення дослідно-промислового абзацу ЕАПП, що в свою чергу дозволить провести його натурні експериментальні дослідження в умовах пожежогасіння ЛЗР.

Висновки. Для гасіння горючих рідин запропоновано використовувати гелеобразующіе вогнегасники системи, при цьому в якості легкого носія, що забезпечує плавучість вогнегасної шару гелю на поверхні горючої рідини, запропоновано використовувати екологічно безпечний матеріал - гранульоване піноскло.

Виходячи з поставлених завдань і умов проведення пожежогасіння з використанням ГУС визначені вимоги до конструкції ЕАПП, при цьому встановлено, що подача піноскла повинна становити не менше 10 м3 / хв ..

Розроблено конструкцію ЕАПП і методика розрахунку її конструктивно-технологічних параметрів: об'ємна витрата енергоносія; ваговій витрата енергоносія; діаметр робочого сопла подачі енергоносія в ежектор; діаметр камери змішування; довжина вільного струменя, від зрізаного сопла до початку камери змішування; параметри гвинтового шнекового механізму.

Недостатня вивченість механіки процесів, що відбуваються при русі компонентів сухої суміші як в ЕАПП, так і в системі матеріалопроводів, а також обмежений обсяг і номенклатура методик викликає необхідність проведення додаткових аналітичних і експериментальних досліджень ЕАПП. Що дозволить ефективніше вирішувати питання гасіння резервуарів ЛЗР в досить складних умовах при виконанні робіт у важкодоступних місцях, де габаритні розміри ЕАПП мають одне з важливих значень.

Список литературы:

1. Статистический ежегодник «Украина в цифрах» [Текст] – ГУСударственный комитет статистики Украины. — Изд. офиц. – К. 2014. – 600 с.

2. Шараварников А.С. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. [Текст] / А.С. Шараварников, В.П. Молчанов, С.С. Воевода, С.А. Шараварников. – М.: Калан, 2002.– 448 с.

3. Вогнегасні речовини: посібник / [Антонов А.В., Боровиков В.О., Орел В.П. та ін.].–К.: Пожінформтехніка, 2004. – 176 с.

4. Боровиков В. Гасіння пожеж у резервуарах для зберігання нафти та нафтопродуктів / В. Боровиков // Пожежна та техногенна безпека. – 2015. ‒ №11(26). ‒ С. 28 ‒ 29.

5. Дадашов И.Ф. Моделирование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам горючих жидкостей / И.Ф. Дадашов, А.А. Киреев, А.Я. Шаршанов, А.А Чернуха // Проблемы пожарной безопасности. – 2016. – Вып. 40. – С. 78 ‒ 83.

6. Дадашов И.Ф. Повышение эффективности тушения горючих жидкостей в резервуарах путем использования гелеобразующих средств / И.Ф. Дадашов, А.А Киреев // Proceedings of  Azerbaijan state marine academy. 2016.- №2.- С.72-76.

7. Дадашов И.Ф. Выбор лёгкого силикатного носителя для гелевого  огнетушащего слоя при пожаротушении / И.Ф.Дадашов, Л.А.Михеенко, А.А.Киреев, // Керамика: наука и жизнь. – 2016. – №2 (31). – C.44-51.

8 Аронс Г.А. Струйные аппараты / Г.А. Аронс -	М.: ГУСэнергоиздат, 1948 - 269c.

9. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы в строительстве / П.Н. Каменев - М.: Стройиздат, 1970. - 169c.

10. Келлер С.Ю. Инжекторы / С.Ю. Келлер - М.: Машгиз, 1976. - 208c.

11. Шумелишский М.Г. Эжекторные холодильные машины / М.Г. Шумелишский - М.: ГУСторгиздат, 1961. - 261 с.

12. Берман Л.Д. K выбору рационального профиля проточной части струйного аппарата / Л.Д. Берман // Изв. ВТИ. - 1976. - № 3. - С. 13-18.

13. Берман Л.Д. Экспериментальное исследование водоструйного эжектора / Л.Д. Берман, Г.Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. - 1968. -№ 9. - С. 9 - 14.

14.	Берман Л.Д. Расчетные зависимости для водоструйных эжекторов / Л.Д. Берман, Г.Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. — 1964. -№ 7. - С. 44-48.

15. Берман Л.Д. Влияние длины камеры смешения на режим работы и экономичность водоструйного эжектора / Л.Д. Берман, Г.Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. - 1978. - № 12. - С. 66 -71.

16. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы в строительстве / П.Н. Каменев - М.: Стройиздат, 1970. - 169c.

17. Акунов В.И. Струйные мельницы. Элементы теории и расчета /

В.И. Акунов - М.: Машгиз, 1962. - 264c.

18. Абрамович Г.Н. Турбулентное смешение газовых струй / Г.Н. Абрамович - М.: Наука, 1974 - 287c.

19. Аронс Г.А. Струйные аппараты / Г.А. Аронс -	М.: ГУСэнергоиздат, 1948 - 269c.

20. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович.

- М.: Наука, 1979. — 824c.

21. Дилгер У. Оборудование для механизации и переработки сухих и строительных смесей «М-tec» / У. Дилгер // Строительные материалы. - 2005. - № 1. - С. 62 - 63.

22. Гастерштад Т.И. Пневматический транспорт / Т.И. Гастерштад. -Л.: изд. Сев. Зап. обл. промбюро BCH3, 1927. - 126c.

23. Гринев K.M. Пневматический транспорт в цементной промышленности / K.M. Гринев, М.И. Крашенников, А.П. Кротков. - М.: – Промстройиздат, 1981. - 183c.

24. Пат. 2117123 C1 Российская Федерация, МПК 6E04 F21/12. Торкрет-машина с непрерывной загрузкой / Ф.И. Азимов, К.Ф. Абдуллин, заявитель и патентообладатель Казань. Казан, ГУС. архит.-строит. академия. - 96112501/03; заявл. 19.06.96, опубл. 08.10.98, Бюл. № 30 - 3с.

25. Пат. 2140504 C1 Российская Федерация, МПК 6E04 F21/12. Торкрет-машина / Ф.И. Азимов, Ю.И. Азимов, К.Ф. Абдуллин; заявитель и патентообладатель Казань. Казан, ГУС. архит.-строит. академия. - 97111597/03; заявл. 14.07.97: опубл. 27.10.99, Бюл. № 28. - 4c.

26. Григоръв A.M. Винтовые конвейеры / A.M. Григорьев. - М.: Машиностроение, 1972. - 184c.

27. Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов - М.: Недра, 1968, – 192c.

28. Григорьев A.M. Элементы теории винтовых конвейеров / A.M. Григорьев // Труды КХТИ. - Казань, 1957. - Вып. 22. - С. 40 -43.

29. Гутъяр E.M. Элементарная теория вертикального винтового транспортера / E.M. Гутьяр - М.: Труды ( МИМЭСХ ) Московского ин. механизации и электрификации сельского хозяйства, т 1 и 2. 1968, – 186c.

30. Григорьев A.M. K исследования горизонтального шнека / A.M. Григорьев // Труды КХТИ. - Казань, 1957. - Вып 22. - С. 18 - 24.

31. Никифоров M.E. O работе шнека с горизонтальной и наклонной осями / M.E. Никифоров // Труды КХТИ. — Казань, 1967. - Вып. 23.– С. 14 – 16.

32. Никифоров M.E. K вопросу о теории вертикального шнека / M.E. Никифоров, A.M. Григорьев // Торфяная промышленность. - 1988. -№1. - С. 16-20.

Bibliography (transliterated):

1. Statisticheskii ezhegodnik «Ukraina v tcifrakh» [Tekst] – GUSudarstvennyi komitet statistiki Ukrainy. — Izd. ofitc. – K. 2014. – 600 s.

2. Sharavarnikov A.S. Tushenie pozharov nefti i nefteproduktov. [Tekst] / A.S. Sharavarnikov, V.P. Molchanov, S.S. Voevoda, S.A. Sharavarnikov. – M.: Kalan, 2002.– 448 s.

3. Vohnehasni rechovyny: posibnyk / [Antonov A.V., Borovykov V.O., Orel V.P. ta in.].–K.: Pozhinformtekhnika, 2004. – 176 s.

4. Borovykov V. Hasinnia pozhezh u rezervuarakh dlia zberihannia nafty ta naftoproduktiv / V. Borovykov // Pozhezhna ta tekhnohenna bezpeka. – 2015. ‒ №11(26). ‒ S. 28 ‒ 29.

5. Dadashov Y.F. Modelyrovanye yzolyruiushchykh svoistv heleobraznoho sloia po otnoshenyiu k param horiuchykh zhydkostei / Y.F. Dadashov, A.A. Kyreev, A.Ya. Sharshanov, A.A Chernukha // Problemы pozharnoi bezopasnosty. – 2016. – Vыp. 40. – S. 78 ‒ 83.

6. Dadashov Y.F. Povishenye effektyvnosty tushenyia horiuchykh zhydkostei v rezervuarakh putem yspolzovanyia heleobrazuiushchykh sredstv / Y.F. Dadashov, A.A Kyreev // Proceedings of  Azerbaijan state marine academy. 2016.- №2.- S.72-76.

7. Dadashov I.F. Vybor legkogo silikatnogo nositelia dlia gelevogo  ognetushashchego sloia pri pozharotushenii / I.F.Dadashov, L.A.Mikheenko, A.A.Kireev, // Keramika: nauka i zhizn. – 2016. – №2 (31). – C.44-51.

8.  Arons H.A. Struinie apparati / H.A. Arons -	M.: HUSэnerhoyzdat, 1948 - 269c.

9. Kamenev P.N. Gidroelevatory v stroitelstve / P.N. Kamenev - M.: Stroiizdat, 1970. - 169c.

10. Keller S.Iu. Inzhektory / S.Iu. Keller - M.: Mashgiz, 1976. - 208c.

11. Shumelishskii M.G. Ezhektornye kholodilnye mashiny / M.G. Shumelishskii - M.: GUStorgizdat, 1961. - 261 s.

12. Berman L.D. K vyboru ratcionalnogo profilia protochnoi chasti struinogo apparata / L.D. Berman // Izv. VTI. - 1976. - № 3. - S. 13-18.

13. Berman L.D. Eksperimentalnoe issledovanie vodostruinogo ezhektora / L.D. Berman, G.N. Efimochkin // Teploenergetika. - 1968. -№ 9. - S. 9 - 14.

14.	Berman L.D. Raschetnye zavisimosti dlia vodostruinykh ezhektorov / L.D. Berman, G.N. Efimochkin // Teploenergetika. — 1964. -№ 7. - S. 44-48.

15. Berman L.D. Vliianie dliny kamery smesheniia na rezhim raboty i ekonomichnost vodostruinogo ezhektora / L.D. Berman, G.N. Efimochkin // Teploenergetika. - 1978. - № 12. - S. 66 -71.

16. Kamenev P.N. Gidroelevatory v stroitelstve / P.N. Kamenev - M.: Stroiizdat, 1970. - 169c.

17. Akunov V.I. Struinye melnitcy. Elementy teorii i rascheta /V.I. Akunov - M.: Mashgiz, 1962. - 264c.

18. Abramovich G.N. Turbulentnoe smeshenie gazovykh strui / G.N. Abramovich - M.: Nauka, 1974 - 287c.

19. Arons G.A. Struinye apparaty / G.A. Arons -	M.: GUSenergoizdat, 1948 - 269c.

20. Abramovich G.N. Prikladnaia gazovaia dinamika / G.N. Abramovich.

- M.: Nauka, 1979. — 824c.

21. Dilger U. Oborudovanie dlia mekhanizatcii i pererabotki sukhikh i stroitelnykh smesei «M-tec» / U. Dilger // Stroitelnye materialy. - 2005. - № 1. - S. 62 - 63.

22. Gastershtad T.I. Pnevmaticheskii transport / T.I. Gastershtad. -L.: izd. Sev. Zap. obl. prombiuro BCH3, 1927. - 126c.

23. Grinev K.M. Pnevmaticheskii transport v tcementnoi promyshlennosti / K.M. Grinev, M.I. Krashennikov, A.P. Krotkov. - M.: – Promstroiizdat, 1981. - 183c.

24. Pat. 2117123 C1 Rossiiskaia Federatciia, MPK 6E04 F21/12. Torkret-mashina s nepreryvnoi zagruzkoi / F.I. Azimov, K.F. Abdullin, zaiavitel i patentoobladatel Kazan. Kazan, GUS. arkhit.-stroit. akademiia. - 96112501/03; zaiavl. 19.06.96, opubl. 08.10.98, Biul. № 30 - 3s.

25. Pat. 2140504 C1 Rossiiskaia Federatciia, MPK 6E04 F21/12. Torkret-mashina / F.I. Azimov, Iu.I. Azimov, K.F. Abdullin; zaiavitel i patentoobladatel Kazan. Kazan, GUS. arkhit.-stroit. akademiia. - 97111597/03; zaiavl. 14.07.97: opubl. 27.10.99, Biul. № 28. - 4c.

26. Grigorv A.M. Vintovye konveiery / A.M. Grigorev. - M.: Mashinostroenie, 1972. - 184c.

27. Bashkatov D.N. Vrashchatelnoe shnekovoe burenie geologorazvedochnykh skvazhin / D.N. Bashkatov - M.: Nedra, 1968, – 192c.

28. Grigorev A.M. Elementy teorii vintovykh konveierov / A.M. Grigorev // Trudy KKhTI. - Kazan, 1957. - Vyp. 22. - S. 40 -43.

29. Gutiar E.M. Elementarnaia teoriia vertikalnogo vintovogo transportera / E.M. Gutiar - M.: Trudy ( MIMESKh ) Moskovskogo in. mekhanizatcii i elektrifikatcii selskogo khoziaistva, t 1 i 2. 1968, – 186c.

30. Grigorev A.M. K issledovaniia gorizontalnogo shneka / A.M. Grigorev // Trudy KKhTI. - Kazan, 1957. - Vyp 22. - S. 18 - 24.

31. Nikiforov M.E. O rabote shneka s gorizontalnoi i naklonnoi osiami / M.E. Nikiforov // Trudy KKhTI. — Kazan, 1967. - Vyp. 23.– S. 14 – 16.

32. Nikiforov M.E. K voprosu o teorii vertikalnogo shneka / M.E. Nikiforov, A.M. Grigorev // Torfianaia promyshlennost. - 1988. -№1. - S. 16-20.