# УДК 621.3

РАСЧЕТ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ ВОДЯНОЙ ЗАВЕСЫ

Жуков И.Э., НУГЗУ

НК –  Дуреев В.А., канд. техн. наук, доцент НУГЗУ

Одним из эффективных способов предотвращения распространения опасных факторов пожара, является использование в качестве преграды огню противопожарной водяной завесы (ВЗ). Расчеты параметров роботы ВЗ [1, 2], проводятся для размещения оросителей с целью обеспечения требуемого расхода огнетушащего вещества (ОВ). Полученные в результате расчетов расходы ОВ не препятствуют распространению продуктов горения в смежные помещения.

Рассмотрена ВЗ, представляющая собой вертикальный слоистый поток воды без образования отдельных капель и разрыва сплошности. Ставится задача определить расход огнетушащего вещества для создания водяной завесы высотой Н, шириной L и глубиной В.

Для упрощения будем полагать, что движение воды осуществляется в поле сил тяготения. Начальная скорость V0 потока равна нулю. На расстоянии равном высоте Н под действием сил поверхностного натяжения происходит разрыв потока и водяная завеса перестает выполнять свою функцию.

V

L

B

H

0

Рисунок 1 – Расчетная схема течения ОВ в струе ВЗ

Гидравлические расчеты проводятся для момента разрыва струи водяной завесы на отдельные капли. Глубина водяной завесы принята в диапазоне 0,5-7 (мм), что соответствует минимальному и максимальному размерам дождевой капли. Получены удельные расходы воды, приходящиеся на 1 (м) ширины водяной завесы высотой 1(м), для оросителей общего назначения.

Список использованной литературы

- Антошкин  А.А.  К  вопросу  о  размещении  дренчерных оросителей  в  установках  автоматического  пожаротушения  при  создании  водяных  завес// Проблемы  пожарной  безопасности.–Харьков: УГЗУ, 2008.– Вып. 24.– С. 3-5.

- ДБН  В.2.5–56–2014  Системи протипожежного захисту.

- Куліковський  В.С.,  Крисаєв  В.І.,  Ігнатенко  В.П. Зрошувачі для водяних завіс// Бизнес и безопасность.– 2008.– 2(64).– С. 159-161.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

Назва організації – Національний університет цивільного захисту України

Поштова адреса – вул. Чернишевська, 94
м. Харків, 61023, Україна

Телефон - (057) 707-34-35, факс – , e-mail – asbit@nuczu.edu.ua

Прізвище, ім‘я, по-батькові – Жуков Ілля Едуардович

Місце роботи (навчання), посада – студент 2-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ

Форма участі – очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім‘я, по-батькові – Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада – доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки

Науковий ступінь, вчене звання – к.т.н, доцент

Номер секції – 5

Назва доповіді – Расчет подачи воды для водяной завесы