# УДК 621.3

ГІДРАВЛІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ

Іщук К.І., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

При проведенні проектних розробок автоматичних систем водяного пожежогасіння (АСВПГ), необхідно вибрати потрібне протипожежне обладнання: трубопроводи, запірну арматуру. Номенклатура даного обладнання, як і розрахунковий запас вогнегасної речовини (ВР), залежать від гідравлічних параметрів АСВПГ. Якщо вартість агрегатів запірної арматури залежить від виробника обладнання, то вартість трубопроводів, насосів, запас ВР визначаються параметрами розрахунку.

Гідравлічні розрахунки розподільчої мережі (РМ) складної топології, наведені в [1]. Аналіз таких РМ показав, що результати гідравлічних розрахунків РМ в значній мірі залежать від довжини і прийнятої топології РМ, параметрів зрошувачів. Так зменшення діаметрів трубопроводів РМ знижує їх вартість, але призводить до збільшення гідравлічних втрат і витрат ВР, підвищуючи таким чином вартість насосів основного водоживлювача.

Виконано дослідження сукупного впливу геометричних параметрів РМ на гідравлічні параметри АСВПГ. Для цього були розглянуті дві типові топології РС: тупикові рядки постійного (рис. 1) і змінного (рис. 2) діаметрів. На рядках розміщено від 3 до 6 зрошувачів, відстані між зрошувачів 4 (м), Відстань до точки введення "о" – 2 (м).

а)						б)

Рис. 1. Розрахункова схема рядка розподільної мережі:

а) постійного діаметру; б) змінного діаметру

В результаті досліджень були визначені: витрата Q0, натиск H0, потужність М0 підведеного потоку ОВ в точці "О".

ЛІТЕРАТУРА

1. Литвяк А. Н. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков / А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев  // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. 2008. – № 24. – С. 96 – 99 – Режим доступа: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol24/litv_dureev_gidrav.pdf

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

10-11 квітня 2019 року Національний університет цивільного захисту України

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Іщук Крістіна Ігорівна |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | студентка 3-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ |
| 7 | Форма участі | очна |
| 8 | Дані про наукового керівника: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 9 | Місце роботи, посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 10 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 11 | Номер секції | 5, участь очна |
| 12 | Назва доповіді | Гідравлічні параметри розподільчої мережі |

# Text boxes

О   6         5         4        3        2         1

О    6        5         4        3        2        1